## 模板
产品名称 | 型号 | 条形码 | 品牌 | 类别 | 单位 | 规格属性 | 规格组合 | 成本价 | 市场价 | 最低零售价 | 安装费 | 产品简介 | 图片
智能中枢网关 | ZSWG01CM | 6934177777196 | 小米 | 主机网关 | 台 |  |  | 310 | 379 | 329 | 10 | 内置专业级蓝牙Mesh网关，保障智能家居蓝牙网络的稳定与可靠，可同时连接200个蓝牙Mesh设备和100个蓝牙设备。能实现稳定迅速的本地自动化联动，即时外网异常时，也可以执行预设的自动化场景。DC12V/1A供电；产品尺寸：87*87*30.5mm；
VRF中央空调控制器 | UACC-Bs-XX-MB | 6901234567013 | DEMRY | 暖通控制 | 台 |  |  | 400 | 1399 | 1199 | 80 | 远程控制、语音控制、智能联动、智能定时； 工作电压：DC9-24V(推荐12V/1A) 联网方式：Mesh2.0；控制软件：米家APP 工作温度：-20~50℃；工作湿度：30~90%
VRF中央空调控制器 MESH2.0 | B19SE-1拖7 | 6901234567014 | 亖米 | 暖通控制 | 台 |  |  | 580 | 1399 | 1199 | 80 | 通信协议：Ble Mesh 2.0 产品尺寸：126*95*50mm 输入电源：DC12V 执行标准：Q/QDZH 001-2023 工作温湿度：0-40℃，20-85%RH 产品功能：语音控制、APP控制：空调开关、温度调节、风速调节、模式调节等
空调室内机控制器Mesh2.0 | B27SE | 6901234567015 | 亖米 | 暖通控制 | 台 |  |  | 172 | 399 | 309 | 80 | 通信协议：MESH 2.0； 平均功耗：1W以内；产品尺寸：46*48*15mm 供电方式：空调室内机供电 工作环境：0·40℃，20·85%RH 产品功能：语音控制、APP控制：空调开关、温度调节、风速调节、模式调节等
三合一温控器 | Z1-PRO-MAX-W | 6901234567010 | 悠觅 | 暖通控制 | 个 |  |  | 218 | 459 | 409 | 20 | 产品颜色：灰色/黑色；盖板材质：AG 电源参数：220V~ 50Hz；产品尺寸：86*86*38mm； 工作温度：-10℃~45℃；工作湿度：≤95% 产品功能：空调控制需搭配空调控制器使用 可本地无线对码控制
小米智能中控屏 |  | 6932554462666 | 小米 | 开关面板 | 个 | 颜色[深空灰¦白色] | 深空灰 | 449 | 498 | 479 | 25 | 全屋智能中控，一屏随心控,触屏、语音，内置mesh2.0网关，智能安防联动， 工作电压：AC220/50Hz；屏幕尺寸：3.83英寸 继 电 器：3路，每路≤400W（LED） 产品尺寸：L86*W86*H39.4mm 工作温度：-10~40℃；工作湿度：0%-95%RH(无冷凝) 安装方式：标准86底盒 无线网络：⽆线⽹络802.11b/g/n，⽆线协议2.4GHZ/5GHz，低功耗蓝牙
小米智能中控屏 |  |  | 小米 | 开关面板 | 个 |  | 白色 | 449 | 498 | 479
小米智能中控屏 Max | OH10W | 6932554412104 | 小米 | 开关面板 | 个 |  |  | 1790 | 2499 | 1999 | 45 | 10.1英寸高清大屏上墙，内置小米MESH2.0网关；AI大模型问答；三路灯光控制；一屏同显多路监控；外观尺寸：292x160x29mm(不含底盒)，分辨率：1920*1200；A53四核AI处理器，2GB运行内存，16GB存储；额定负载：白炽灯MAX 2100W(700W/路)，LED灯MAX 390W(130W/路)；接线盒左留17cm，右留8cm空间。
智能4寸高清中控屏 | Space 1 | 697843613313 | 知或居 | 开关面板 | 个 |  |  | 169 | 339 | 209 | 20 | 工作电压：220V 50/60Hz；颜色：白色/灰色 单路负载：白炽灯≤1000W/路，LED灯≤400W/路；3路16A继电器；过零检测，7mm超薄设计； 通讯协议：蓝牙Mesh2.0；本地对码； 联网方式：与带有蓝牙mesh功能的小爱同学或网关配合使用；控制软件：米家APP；开关类型：触控； 产品尺寸：86*86*32.4mm；
M6智能开关 |  | 6911234567011 | 亖米 | 开关面板 | 个 | 颜色[肤感灰¦肤感黑¦肤感金¦肤感白];键位[一键¦二键¦三键¦四键¦六键] | 肤感灰 一键 | 50 | 149 | 99 | 20 | 盖板材质：PC；产品颜色：灰色/白色/黑色/金色； 额定参数：220V~ 50Hz；16A继电器； 产品负载：白炽灯≤900W/路， LED≤400W/路 底座材质：阻燃PC+钢板构架 通讯方式：Mesh 2.0；产品尺寸：86*86*38.5mm； 产品功能：开关控制/情景联动自由切换。
M6智能开关 |  |  | 亖米 | 开关面板 | 个 |  | 肤感灰 二键 | 56 | 159 | 109
M6智能开关 |  |  | 亖米 | 开关面板 | 个 |  | 肤感灰 三键 | 62 | 169 | 119
M6智能开关 |  |  | 亖米 | 开关面板 | 个 |  | 肤感灰 四键 | 68 | 179 | 129
M6智能开关 |  |  | 亖米 | 开关面板 | 个 |  | 肤感灰 六键 | 72 | 189 | 139
M6智能开关 |  |  | 亖米 | 开关面板 | 个 |  | 肤感黑 一键 | 50 | 149 | 99
M6智能开关 |  |  | 亖米 | 开关面板 | 个 |  | 肤感黑 二键 | 56 | 159 | 109
M6智能开关 |  |  | 亖米 | 开关面板 | 个 |  | 肤感黑 三键 | 62 | 169 | 119
M6智能开关 |  |  | 亖米 | 开关面板 | 个 |  | 肤感黑 四键 | 68 | 179 | 129
M6智能开关 |  |  | 亖米 | 开关面板 | 个 |  | 肤感黑 六键 | 72 | 189 | 139
M6智能开关 |  |  | 亖米 | 开关面板 | 个 |  | 肤感金 一键 | 50 | 149 | 99
M6智能开关 |  |  | 亖米 | 开关面板 | 个 |  | 肤感金 二键 | 56 | 159 | 109
M6智能开关 |  |  | 亖米 | 开关面板 | 个 |  | 肤感金 三键 | 62 | 169 | 119
M6智能开关 |  |  | 亖米 | 开关面板 | 个 |  | 肤感金 四键 | 68 | 179 | 129
M6智能开关 |  |  | 亖米 | 开关面板 | 个 |  | 肤感金 六键 | 72 | 189 | 139
M6智能开关 |  |  | 亖米 | 开关面板 | 个 |  | 肤感白 一键 | 50 | 149 | 99
M6智能开关 |  |  | 亖米 | 开关面板 | 个 |  | 肤感白 二键 | 56 | 159 | 109
M6智能开关 |  |  | 亖米 | 开关面板 | 个 |  | 肤感白 三键 | 62 | 169 | 119
M6智能开关 |  |  | 亖米 | 开关面板 | 个 |  | 肤感白 四键 | 68 | 179 | 129
M6智能开关 |  |  | 亖米 | 开关面板 | 个 |  | 肤感白 六键 | 72 | 189 | 139
MESH智能开关X30 |  | 6901234567019 | 亖米 | 开关面板 | 个 | 颜色[深空灰¦冰玉白];键位[一键¦二键¦三键¦四键] | 深空灰 一键 | 75 | 229 | 189 | 20 | 产品颜色：深空灰-冰玉白；产品材质：AG； 产品尺寸：86*86*35.5mm；电源参数：220V~ 50Hz 产品负载： 白炽灯≤900W/路， LED≤300W/路 工作温度：-10℃~45℃；工作湿度：≤95% 产品功能：开关控制/情景联动自由切换
MESH智能开关X30 |  |  | 亖米 | 开关面板 | 个 |  | 深空灰 二键 | 80 | 239 | 199
MESH智能开关X30 |  |  | 亖米 | 开关面板 | 个 |  | 深空灰 三键 | 85 | 249 | 209
MESH智能开关X30 |  |  | 亖米 | 开关面板 | 个 |  | 深空灰 四键 | 90 | 269 | 219
MESH智能开关X30 |  |  | 亖米 | 开关面板 | 个 |  | 冰玉白 一键 | 75 | 229 | 189
MESH智能开关X30 |  |  | 亖米 | 开关面板 | 个 |  | 冰玉白 二键 | 80 | 239 | 199
MESH智能开关X30 |  |  | 亖米 | 开关面板 | 个 |  | 冰玉白 三键 | 85 | 249 | 209
MESH智能开关X30 |  |  | 亖米 | 开关面板 | 个 |  | 冰玉白 四键 | 90 | 269 | 219
S9 Ultra彩屏屏显开关 |  | 6901234567023 | 未来居 | 开关面板 | 个 | 颜色[灰¦白];键位[一键¦二键¦三键¦四键] | 灰 一键 | 119 | 289 | 259 | 20 | 液晶彩屏，使用寿命更久，动态屏；内置人在传感器；精准过零调节技术，LED负责可达800W；按键负载映射，按键控制随时替换；蓝牙Mesh2.0秒级配网；500万次按键寿命；屏幕APP留言； 产品尺寸:86*90*32.5mm;额定负载:LED≤800W/路;白炽灯≤1500W/路
S9 Ultra彩屏屏显开关 |  |  | 未来居 | 开关面板 | 个 |  | 灰 二键 | 129 | 299 | 269
S9 Ultra彩屏屏显开关 |  |  | 未来居 | 开关面板 | 个 |  | 灰 三键 | 139 | 319 | 279
S9 Ultra彩屏屏显开关 |  |  | 未来居 | 开关面板 | 个 |  | 灰 四键 | 149 | 349 | 289
S9 Ultra彩屏屏显开关 |  |  | 未来居 | 开关面板 | 个 |  | 白 一键 | 119 | 289 | 259
S9 Ultra彩屏屏显开关 |  |  | 未来居 | 开关面板 | 个 |  | 白 二键 | 129 | 299 | 269
S9 Ultra彩屏屏显开关 |  |  | 未来居 | 开关面板 | 个 |  | 白 三键 | 139 | 319 | 279
S9 Ultra彩屏屏显开关 |  |  | 未来居 | 开关面板 | 个 |  | 白 四键 | 149 | 349 | 289
W1圆屏四键智能开关 AG款 |  | 6901234567024 | 知或居 | 开关面板 | 个 | 颜色[水墨灰¦玉石白] | 水墨灰 | 121 | 299 | 189 | 20 | 超薄厚度6.5mm，易安装；肌肤触感AG玻璃；一体化配套圆屏设计，可唤醒，可自定义免刻字；功耗低，蓝牙mesh2.0协议；16A继电器，更安全更稳定；电源参数：220V~ 50Hz；额定负载：阻性负载＜800W，感性负载＜500W,容性负载＜300W。总路2400W；工作温度：-10℃~+45℃；工作湿度：≤80%
W1圆屏四键智能开关 AG款 |  |  | 知或居 | 开关面板 | 个 |  | 玉石白 | 121 | 299 | 189
M6金属版智能开关 |  | 6901234567027 | 亖米 | 开关面板 | 个 | 颜色[星空灰¦高级灰¦经典黑¦优雅白];键位[一键¦二键¦三键¦四键¦六键] | 星空灰 一键 | 75 | 229 | 209 | 20 | 盖板材质：铝；产品尺寸：86*86*38.5mm； 产品颜色：星空灰/高级灰/经典黑/优雅白 额定参数：220V~ 50Hz 产品负载：白炽灯≤900W/路， LED≤300W/路 底座材质：阻燃PC+钢板构架；通讯协议：Mesh 2.0；产品功能：开关控制/情景联动自由切换。
M6金属版智能开关 |  |  | 亖米 | 开关面板 | 个 |  | 星空灰 二键 | 85 | 239 | 219
M6金属版智能开关 |  |  | 亖米 | 开关面板 | 个 |  | 星空灰 三键 | 95 | 249 | 229
M6金属版智能开关 |  |  | 亖米 | 开关面板 | 个 |  | 星空灰 四键 | 105 | 269 | 249
M6金属版智能开关 |  |  | 亖米 | 开关面板 | 个 |  | 星空灰 六键 | 110 | 289 | 269
M6金属版智能开关 |  |  | 亖米 | 开关面板 | 个 |  | 高级灰 一键 | 75 | 229 | 209
M6金属版智能开关 |  |  | 亖米 | 开关面板 | 个 |  | 高级灰 二键 | 85 | 239 | 219
M6金属版智能开关 |  |  | 亖米 | 开关面板 | 个 |  | 高级灰 三键 | 95 | 249 | 229
M6金属版智能开关 |  |  | 亖米 | 开关面板 | 个 |  | 高级灰 四键 | 105 | 269 | 249
M6金属版智能开关 |  |  | 亖米 | 开关面板 | 个 |  | 高级灰 六键 | 110 | 289 | 269
M6金属版智能开关 |  |  | 亖米 | 开关面板 | 个 |  | 经典黑 一键 | 75 | 229 | 209
M6金属版智能开关 |  |  | 亖米 | 开关面板 | 个 |  | 经典黑 二键 | 85 | 239 | 219
M6金属版智能开关 |  |  | 亖米 | 开关面板 | 个 |  | 经典黑 三键 | 95 | 249 | 229
M6金属版智能开关 |  |  | 亖米 | 开关面板 | 个 |  | 经典黑 四键 | 105 | 269 | 249
M6金属版智能开关 |  |  | 亖米 | 开关面板 | 个 |  | 经典黑 六键 | 110 | 289 | 269
M6金属版智能开关 |  |  | 亖米 | 开关面板 | 个 |  | 优雅白 一键 | 75 | 229 | 209
M6金属版智能开关 |  |  | 亖米 | 开关面板 | 个 |  | 优雅白 二键 | 85 | 239 | 219
M6金属版智能开关 |  |  | 亖米 | 开关面板 | 个 |  | 优雅白 三键 | 95 | 249 | 229
M6金属版智能开关 |  |  | 亖米 | 开关面板 | 个 |  | 优雅白 四键 | 105 | 269 | 249
M6金属版智能开关 |  |  | 亖米 | 开关面板 | 个 |  | 优雅白 六键 | 110 | 289 | 269
八键智能开关 M9-金属 |  | 6901234567032 | 亖米 | 开关面板 | 个 | 颜色[星空灰¦高级灰¦经典黑¦优雅白];键位[八键] | 星空灰 八键 | 130 | 319 | 299 | 20 | 产品型号：M9/4K4S 产品尺寸：86*86*38.5mm；盖板材质：铝； 产品颜色：星空灰/高级灰/经典黑/优雅白 额定参数：220V~ 50Hz 产品负载：白炽灯≤900W/路， LED≤300W/路 底座材质：阻燃PC+钢板构架；通讯方式：Mesh 2.0 产品功能：开关控制/情景联动自由切换，4路开关+4路场景控制
八键智能开关 M9-金属 |  |  | 亖米 | 开关面板 | 个 |  | 高级灰 八键 | 130 | 319 | 299
八键智能开关 M9-金属 |  |  | 亖米 | 开关面板 | 个 |  | 经典黑 八键 | 130 | 319 | 299
八键智能开关 M9-金属 |  |  | 亖米 | 开关面板 | 个 |  | 优雅白 八键 | 130 | 319 | 299
M6单零火智能开关 |  | 6911254567211 | 亖米 | 开关面板 | 个 | 键位[一键¦二键¦三键¦四键¦六键] | 一键 | 60 | 159 | 109 | 25 | 盖板材质：PC；产品颜色：灰色/白色/黑色/金色； 额定参数：220V~ 50Hz；16A继电器； 产品负载：白炽灯≤900W/路， LED≤200W/路 底座材质：阻燃PC+钢板构架 通讯方式：Mesh 2.0；产品尺寸：86*86*38.5mm； 产品功能：开关控制/情景联动自由切换。
M6单零火智能开关 |  |  | 亖米 | 开关面板 | 个 |  | 二键 | 67 | 169 | 119
M6单零火智能开关 |  |  | 亖米 | 开关面板 | 个 |  | 三键 | 74 | 179 | 129
M6单零火智能开关 |  |  | 亖米 | 开关面板 | 个 |  | 四键 | 81 | 189 | 139
M6单零火智能开关 |  |  | 亖米 | 开关面板 | 个 |  | 六键 | 88 | 199 | 149
S3超级岛智能开关 |  | 6978245900864 | 悠觅 | 开关面板 | 个 | 颜色[耀石灰¦白色];键位[一键¦二键¦三键¦四键¦六键] | 耀石灰 一键 | 125 | 258 | 208 | 20 | 盖板材质：PC；边框厚度6.5mm,屏幕8mm；产品颜色：耀石灰¦白色；额定参数：220V~ 50Hz；产品负载：白炽灯≤1000W/路， LED≤400W/路，16A TV-10高抗浪涌继电器；底座材质：阻燃PC+钢板构架；通讯协议：Mesh 2.0；产品功能：支持按键分离，分区雷达感应，自定义屏保，自定义角色互动留言；
S3超级岛智能开关 |  |  | 悠觅 | 开关面板 | 个 |  | 耀石灰 二键 | 135 | 284 | 228
S3超级岛智能开关 |  |  | 悠觅 | 开关面板 | 个 |  | 耀石灰 三键 | 145 | 311 | 248
S3超级岛智能开关 |  |  | 悠觅 | 开关面板 | 个 |  | 耀石灰 四键 | 155 | 337 | 268
S3超级岛智能开关 |  |  | 悠觅 | 开关面板 | 个 |  | 耀石灰 六键 | 165 | 363 | 288
S3超级岛智能开关 |  |  | 悠觅 | 开关面板 | 个 |  | 白色 一键 | 125 | 258 | 208
S3超级岛智能开关 |  |  | 悠觅 | 开关面板 | 个 |  | 白色 二键 | 135 | 284 | 228
S3超级岛智能开关 |  |  | 悠觅 | 开关面板 | 个 |  | 白色 三键 | 145 | 311 | 248
S3超级岛智能开关 |  |  | 悠觅 | 开关面板 | 个 |  | 白色 四键 | 155 | 337 | 268
S3超级岛智能开关 |  |  | 悠觅 | 开关面板 | 个 |  | 白色 六键 | 165 | 363 | 288

## 模板 (2)
产品名称 | 型号 | 条形码 | 品牌 | 类别 | 单位 | 规格属性 | 规格组合 | 成本价 | 市场价 | 最低零售价 | 安装费 | 产品简介 | 图片
顶装人体存在传感器 | ES5 | 6931007710422 | 领普 | 人体探测 | 个 |  |  | 69 | 149 | 99 | 15 | 24G雷达+红外热释电+光感三合一； 运动感应直径14米，存在10米；感应距离颗粒度0.25米；无人判断最短时间3秒，人离开即关灯；一键扫描干扰源+AI抗干扰；无线协议：BLE(非BLE Mesh)； 供电方式：220V市电接⼊；顶装开孔直径：75mm；产品尺寸：79mm*25mm
迈睿人在传感器M1 | MSA223A | 6972000159917 | 迈睿 | 人体探测 | 个 |  |  | 83 | 148 | 99 | 15 | 基于FMCW原理和独创正交天线的24GHz雷达感应器，其天线增益高，感应范围广，结合迈睿科技独特的软件算法，可实现几乎所有室内空间的人体生命体征带来的细微运动的精准检测。外观尺寸：φ70mm；开孔尺寸：φ55mm；无线协议：蓝牙5.0；供电方式：220V市电接⼊；安装高度：2.5-4m；探测范围：半径4米
无线人体存在传感器 | ES3-电池供电版 | 6931007708542 | 领普 | 人体探测 | 个 |  |  | 69 | 129 | 89 | 10 | 2.5年超长续航¦3模融合算法；静态人体感知¦180°广角覆盖； 产品尺寸：φ40x32.3mm(含底座)； 最大6米运动识别，4米存在识别； 支持按区段屏蔽、调节灵敏度；IPX5防水； 电池类型：CR2450；无线连接：蓝牙5.0； 传感器：毫米波雷达、红外热释电传感器、光照度传感器；
PIR+雷达双鉴传感器 | EDQ201-M | 6931007720422 | 易探 | 人体探测 | 个 |  |  | 58 | 129 | 89 | 10 | 基于PIR(被动红外)传感器和24GHz毫米波雷达的双鉴式人体存在传感器，辅以环境光感监测。它采用协同智能检测算法，能够高效检测区域内人体的移动和存在状态。产品尺寸：φ46x47.6mm(含底座)；探测角度120°；红外移动感应半径5m；雷达感应半径5m；
小米水浸卫士2 | SJWS02LM | 6932554466138 | 小米 | 环境监测 | 个 |  |  | 65 | 69 | 69 | 10 | 24小时浸水检测，小米音箱联动，APP远程提醒，IP67防尘防水，电池类型：CR2450；产品尺寸：φ55x19.5mm
米家智能温湿度计3 | MJWSD05MMC | 6901234568014 | 小米 | 环境监测 | 个 |  |  | 45 | 49 | 49 | 10 | 一屏显示6大功能，日期、星期、时间、温度、湿度、舒适度；大尺寸LCD显示屏；每隔6秒刷新一次温湿度； 内置工业级瑞士Sensirion高精度温湿度传感器； 温度测量范围：0-60℃； 湿度测量范围：0-99%RH； 产品尺寸：79.6x70.2x14.5mm；
隐形窗帘电机 | PTX-X1TN-M24B | 6974968625879 | PTX | 电动窗帘 | 台 |  |  | 90 | 229 | 119 | 100 | 输入电压：100~240VAC 50/60Hz；产品功率：45W；联网方式：与带有蓝牙Mesh的小爱音箱或网关配合使用；通讯协议：蓝牙Mesh2.0；控制软件：米家APP；额定扭矩：2.2Nm； 产品尺寸：92*51*80mm；额定转速：140r/min
迷你窗帘电机 | X10 MINI | 6901234569002 | 辉佑 | 电动窗帘 | 台 |  |  | 78 | 299 | 209 | 100 | 输入电压：100~240VAC 50/60Hz；产品功率：24W；联网方式：与带有蓝牙Mesh的小爱音箱或网关配合使用；通讯协议：蓝牙Mesh2.0；控制软件：米家APP；额定扭矩：2.0Nm； 产品尺寸：82*46*80mm；额定转速：14cm/s
窗帘轨道 | 直轨 | 6901234500001 | 创明 | 电动窗帘 | 米 |  |  | 30 | 100 | 55 | 0 | 双面电泳生产工艺厚度达到2.1MM； 采用加厚铝型材，安全载重100KG ；采用碳钢密封盖板；金属配件：304不锈钢带13组滑轮滑车车 ；金属芯轴：采用降噪处理、系统运行宁静。
智能音箱 Pro | 智能音箱 Pro | 6901234510001 | 小米 | 音箱 | 台 |  |  | 269 | 299 | 289 | 10 | 新一代「超级小爱」智能音箱；随心问答交流，多轮连续，语气自然；AI大模型问答；细腻编织外观；智能多指令语控；支持单设备多指令、多设备多指令，一句话操作多个智能家居；语音创建智能场景；尺寸：110*110*209mm
重音版PRO吸顶音响 | 重音PROV5P主箱 | 6901234510002 | 小米 | 音箱 | 台 |  |  | 450 | 688 | 600 | 30 | AI智能、语音交互、智能红外遥控、AUX音频输入、就近唤醒；5.25同轴两分配音箱，频响：55-20000Hz；20芯丝膜高音；高分子防水低音音盆；主箱开孔：φ180mm，深度80mm；布线说明：主箱处需留220V常通电源
重音版PRO吸顶音响 | 重音PROV5P主箱+1只V5P副箱 | 6901234510052 | 小米 | 音箱 | 台 |  |  | 540 | 838 | 650 | 60 | AI智能、语音交互、智能红外遥控、AUX音频输入、就近唤醒；5.25同轴两分配音箱，频响：55-20000Hz；20芯丝膜高音；高分子防水低音音盆；主箱开孔：φ180mm，深度80mm；布线说明：主箱处需留220V常通电源
9口超千兆PoE路由器 | RG-EG209MG-P | 6901234010001 | 锐捷 | 网络覆盖 | 台 |  |  | 1071 | 2186 | 1800 | 30 | 9口超千兆PoE路由器。推荐带机量200台，推荐带宽2000Mbps。整机拥有9个2.5G电口，最大支持8个WAN口同时接入，支持8个PoE+端口，整机最大PoE输出功率120W。集成统一网络控制器功能，最大可管理150台支持智能组网特性的EAP、RAP或网管交换机（网关模式），以及128台以内的ES2xx系列智能交换机。支持智能家居专属通道、青少年模式、电竞模式、安全模式、监控专属通道、应用识别、流量控制、SD-WAN、VPN、PPPoE、认证计费、行为管理等丰富功能。
6口超千兆 PoE家居网关 | RG-EG306MG-P | 6901234010002 | 锐捷 | 网络覆盖 | 台 |  |  | 795 | 1614 | 1580 | 30 | 6口超千兆PoE路由器。推荐带机量300台，推荐带宽2000Mbps。整机拥有5个2.5G电口+1个千兆电口，最大支持5个WAN口同时接入，支持5个PoE+端口，整机最大PoE输出功率70W。集成统一网络控制器功能，最大可管理150台支持智能组网特性的EAP、RAP或网管交换机（网关模式），以及128台以内的ES2xx系列智能交换机。支持智能家居专属通道、青少年模式、电竞模式、安全模式、监控专属通道、应用识别、流量控制、SD-WAN、VPN、PPPoE、认证计费、行为管理等丰富功能。
5口2.5G云管PoE交换机 | RG-ES206MG-P | 6901234010006 | 锐捷 | 网络覆盖 | 台 |  |  | 450 | 900 | 850 | 30 | 2.5G云管PoE交换机，4个PoE 2.5G接入口+1个2.5G接入口+1个万兆上联光口，整机PoE输出功率70W，支持端口聚合，支持端口状态/流量查询，POE功率使用情况查询，端口远程重启，交换机远程重启，VLAN隔离，端口隔离，环路保护，DHCP Snooping等，支持EWEB/APP/MACC远程管理。
8口2.5G云管PoE交换机 | RG-ES209MG-P | 6901234010003 | 锐捷 | 网络覆盖 | 台 |  |  | 745 | 1491 | 1300 | 30 | 2.5G云管PoE交换机，8个PoE 2.5G接入口+1个万兆上联光口，整机PoE输出功率130W，支持端口聚合，支持端口状态/流量查询，POE功率使用情况查询，端口远程重启，交换机远程重启，VLAN隔离，端口隔离，环路保护，DHCP Snooping等，支持EWEB/APP/MACC远程管理。
Wi-Fi7面板AP | RG-EAP172(MG) | 6901234010004 | 锐捷 | 网络覆盖 | 台 |  |  | 419 | 900 | 850 | 30 | 双频Wi-Fi 7 3600M墙面AP，一个2.5G LAN/PoE上联电口，一个1G下联电口，内置天线，支持2.4 GHz/5 GHz双频通信，支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax/be协议，支持Wi-Fi 160M频宽，整机最大接入速率3570Mbps。超薄设计，高出墙面8.5毫米。支持AP与路由两种工作模式，支持AI智能漫游，支持二层漫游，支持睿易一体化组网，支持睿易APP管理。支持IEEE 802.3 af/at PoE标准供电。（PoE供电设备需单独采购）
Wi-Fi7吸顶AP | RG-EAP272(MG) | 6901234010005 | 锐捷 | 网络覆盖 | 台 |  |  | 578 | 1178 | 1000 | 50 | Wi-Fi 7 3600M双频2.5G吸顶AP，支持一个2.5G LAN/PoE以太网上联接口。内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持IEEE 802.11a/n/ac/ax/be和IEEE 802.11b/g/n/ax/be Wi-Fi协议，支持Wi-Fi 7 160M频宽，支持4K-QAM，整机最大接入速率3570Mbps。同时支持路由，AP两种工作模式。支持AI智能漫游，k/v漫游，二层漫游和快速漫游。支持睿易一体化组网，支持锐捷睿易App管理。支持PoE供电和本地供电（PoE供电设备和DC电源适配器需单独采购）。
5口全2.5G智能无线控制器 | BG2506H-P | 6901255012506 | BeeconX | 网络覆盖 | 台 |  |  | 599 | 1200 | 999 | 30 | 全2.5G智能无线网络控制器（1*2.5GE WAN口+4*2.5GE LAN口含4个PoE口+1*GE LAN口），路由、交换、无线控制器(AC)、PoE供电、防火墙、流控一体化多功能主机，支持一个USB口，支持USB热点功能以及智家检测，最大支持32个AP的接入管理。带机量300终端，支持2500M带宽。外置电源，电源最大功耗65W。外形尺寸118mm*88mm*30mm。
8口全2.5G智能无线控制器 | BG2509XS-P V2 | 6901255012509 | BeeconX | 网络覆盖 | 台 |  |  | 999 | 1980 | 1580 | 30 | 全2.5G智能无线网络控制器（1*2.5GE WAN口+7*2.5GE LAN口含8个PoE口+1*SFP+万兆光口），路由、交换、无线控制器(AC)、PoE供电、防火墙、流控一体化多功能主机，支持一个USB口，支持USB热点功能以及智家检测，最大支持64个AP的接入管理。带机量300终端，支持2500M带宽。外置电源，电源最大功耗96W。外形尺寸190mm*114mm*30mm。
9口万兆上联2.5G PoE交换机 | BX-XS2009HS-P | 6901255012009 | BeeconX | 网络覆盖 | 台 |  |  | 745 | 1491 | 1199 | 30 | 9口2.5G万兆POE交换机，8个2.5G PoE网口+1个万兆光口，支持IEEE 802.3af/at国际标准，整机总功率100W，支持POE优先级，从1至8口依次顺序。外形尺寸220mm*161mm*44mm。
2.5G超千兆WiFi7面板AP | BXP3607-2H | 6901255013607 | BeeconX | 网络覆盖 | 台 |  |  | 439 | 899 | 799 | 30 | 2.5G/BE3600M双频超千兆WiFi7墙面AP, 采用内置天线，整机最大接入速率3600Mbps，支持802.11be和802.11b/g/n/a/ac/ax，单台AP可以接入128个终端并发入网，支持IEEE802.3af 标准PoE供电，安装更简易，墙面更美观。含一个前置2.5G下联口和一个后置2.5G上联口。外形尺寸86mm *86mm *34mm，凸出墙面仅9.5mm。
2.5G 超千兆WiFi7吸顶AP | BXP3607C-2H | 6901255013608 | BeeconX | 网络覆盖 | 台 |  |  | 555 | 1120 | 980 | 50 | 2.5G/BE3600M双频超千兆WiFi7吸顶AP, 采用内置天线，整机最大接入速率3600Mbps，支持802.11be和802.11b/g/n/a/ac/ax，单台AP可以接入128个终端并发入网，支持802.3at标准PoE供电和DC供电，含一个2.5G下联口和一个2.5G上联口。支持无线功率及信道智能调节，让信号无处不在。外形尺寸185mm（圆形面板直径）*40mm（高）。注：底座需单独购买。
双频千兆WiFi6筒灯AP | BXP3000T | 6901255013000 | BeeconX | 网络覆盖 | 台 |  |  | 350 | 750 | 500 | 50 | 3000M双频千兆WiFi6筒灯AP，采用双振子卫星天线，整机最大接入速率3000Mbps，支持802.11ax和802.11b/g/n/a/ac，单台AP可以接入128个终端并发入网，支持802.3af标准PoE供电，含一个千兆下联口和一个千兆上联口，双重扣锁结构设计，顶盖三色可替换。支持无线功率及信道智能调节，让信号无处不在。外形尺寸：Φ85mm*H41mm，开孔尺寸：Φ75mm开孔。
2.5G单模单纤光纤收发器 |  | 6901234024115 | TP-LINK | 网络覆盖 | 台 | 型号[TL-FC411A-5¦TL-FC411B-5] | TL-FC411A-5 | 160 | 199 | 175 | 20 | 1个2.5G SC光口，1个2.5G RJ45网口；基于波分复用技术，单模单纤传输，最远传输距离5公里；中心波长：1550nm（发送）、1310nm（接收）；与TL-FC411B-5搭配使用；电源：5VDC/0.4A；尺寸： 94.5mm*73mm*27mm；平均发射光功率：-5~2dBm； 接收灵敏度：-14dBm
2.5G单模单纤光纤收发器 |  |  | TP-LINK | 网络覆盖 | 台 |  | TL-FC411B-5 | 160 | 199 | 175 | 20
智能摄像机 4 双摄版 | 智能摄像机 4 双摄版 | 6932554445607 | 小米 | 摄像监控 | 台 |  |  | 256 | 319 | 319 | 80 | 双镜头，双画面，双500万超清画质，360度全景看护 ¦ 双重AI检测，智能看护好帮手 ¦ 双摄联动协作，实时互动更智能；产品尺寸：78x73x127mm;额定输入：5V--2A；
室外摄像机4双摄版 | 摄像机4双摄版 | 6932554439729 | 小米 | 摄像监控 | 台 |  |  | 256 | 319 | 319 | 80 | 双500万像素超清视界；AI侦测、双频WiFi 6； 3K超清画质一览无余/8颗补光灯 智能全彩； 长短焦远近皆顾，广角2.8mm看全局，长焦6mm查看细节；额定输入：12V-1A；
智能计量断路器 | 蓝牙Mesh计量旗舰款(1-40A) | 6901221010001 | 钻石 | 电工照明 | 台 |  |  | 75 | 79 | 79 | 30 | MESH导轨式通断器，米家APP远程控制，过流保护，欠压保护，漏电告警，电量统计，通体V0级阻燃，高性能耐用继电器。 电压范围：100-240V AC； 电流范围：1-40A；额定负载：≤8000W； 产品尺寸：18*67*82mm
屏显智能重合闸通断器 | L2(1-63A) | 6901221010002 | 钻石 | 电工照明 | 台 |  |  | 125 | 129 | 129 | 30 | WiFi导轨式通断器，米家APP远程控制，过流保护，欠压保护，漏电告警，电量统计，通体V0级阻燃，专业级磁保持继电器。 电压范围：90-320V AC； 电流范围：1-63A；额定负载：≤13000W； 漏电告警阈值：30mA； 产品尺寸：36*50*83mm
隐形开关mesh2.0 | MRK005（零火版） | 6901221010003 | 慕容柯 | 电工照明 | 台 |  |  | 25 | 29 | 29 | 15 | 响应速度更快、功耗更低、稳定性更强、远程OTA、灵动功能 额定电压：AC85-265V/50Hz； 额定电流：Max 10A； 额定功率：2200W(阻性) 200W(LED)； 尺寸：45x35x24mm；
H9c室外云台摄像机双摄全彩版 | H9c 500万双摄版+海康防水电源 | 6941545640143 | 萤石 | 摄像监控 | 台 |  |  | 265 | 329 | 300 | 80 | 双摄500万+500万像素，夜间全彩更清晰；水平旋转350°，垂直旋转80°；6mm长焦距+2.8mm短焦距，短焦看的近，长焦看的远；850nm红外补光灯，夜视更清晰，全彩夜视启用大功率暖光灯补光；尺寸：145mm*116mm*142mm
萤石监控专用SD存储卡 |  | 6941545640144 | 萤石 | 摄像监控 | 台 | 容量[128G¦256G] | 128G | 135 | 349 | 260 | 0 | 存储颗粒：TLC；速度等级：Class 10, UHS 1； 最大读取速率：90MB/s；最大写入速率：50MB/s； 总线接口:UHS-I；工作温度：0ºC 至 70ºC； 湿度：25% 至 85%，无凝结；存储卡尺寸：15 mm x 11 mm x 1 mm
萤石监控专用SD存储卡 |  |  | 萤石 | 摄像监控 | 台 |  | 256G | 290 | 799 | 599 | 0
双蓝牙背景音乐功放 | B25 | 6925000250125 | 向往 | 音箱 | 台 |  |  | 400 | 999 | 699 | 35 | 双通道独立蓝牙，蓝牙5.4高速连接，搭载BTAUDIO和TVAUDIO两套独立音频通道；四路喇叭接入，支持BT/TV/AUX多音源智能优先级切换；输出功率：4x20W；额定阻抗：4-8Ω；外部尺寸：165*77*39mm。
智能K歌主机 | V10 Pro | 6925000250110 | 向往 | 音箱 | 台 |  |  | 1800 | 3999 | 3299 | 35 | 娱乐KTV（50W大功率输出 ¦ 雷石百万K歌曲库 ¦ DSP K歌音效，内置多种音效）；智能背景音乐（QQ音乐千万听歌曲库）；电视音响功能（AUX外接输入 ¦ 同轴音频输入 ¦ HDMI arc；支持有线/无线低音炮）；主机尺寸：L249*W158.4*H73.3mm；底盒尺寸： L179*W112*H70mm；建议开孔尺寸：L184*W116*H80mm；外接喇叭数量：4个
HIFI喇叭 | L1 | 6925000250101 | 向往 | 音箱 | 只 |  |  | 300 | 799 | 599 | 30 | 金属蚀刻工艺，机身部分采用铝压铸成型，3英寸高性能扬声器，两片无源低音震动板，低音频延伸更广，功率范围：10-100W；阻抗：4Ω；灵敏度：88±2dB；频响：70Hz-20KHz；外部尺寸：φ132(入墙90mm)；开孔尺寸：φ118-122mm
HIFI喇叭 | L5 | 6925000250105 | 向往 | 音箱 | 只 |  |  | 300 | 799 | 599 | 30 | 独立二分频，钛膜可调角度高音，PU边加玻纤盆，磁吸无比网罩，功率范围：10-50W；阻抗：8Ω；灵敏度：89±2dB；频响：90Hz-40KHz；外部尺寸：φ210*高105mm；开孔尺寸：φ180-183mm
HIFI喇叭 | HS888 | 6925000250888 | 向往 | 音箱 | 只 |  |  | 300 | 699 | 599 | 30 | 独立二分频，钛膜可调角度高音，碳纤维复合盆，磁吸无比网罩，功率范围：10-50W；阻抗：8Ω；灵敏度：89±2dB；频响：50Hz-40KHz；外部尺寸：φ222*高65mm；开孔尺寸：φ198-203mm
HIFI喇叭 | HS800 | 6925000250800 | 向往 | 音箱 | 只 |  |  | 250 | 699 | 559 | 30 | 采用两颗20芯金属膜钛膜高音高频直达40KHZ,另外搭配一颗6.5寸高品质中低音喇叭使声音更有质感，高音更具通透力，声音更清晰；高音其中一颗可360度调节方向，一颗定向，可根据不同的听音位置调节高音角度，使声音更完整，音场更宽广，加上40KHZ高音的辅助会让整个房间被音场包围；ABS材质机身，防潮防霉，持久耐用；额定功率：20W；额定阻抗：8Ω；灵敏度：90±2dB；频响：50HZ-40KHZ；开孔尺寸：Φ180-183mm；外部尺寸：Φ210×H105mm
HIFI喇叭 | HS700 | 6925000250700 | 向往 | 音箱 | 只 |  |  | 200 | 549 | 429 | 30 | 采用两颗20芯蚕丝膜高音搭配一颗6.5寸高音域中低音喇叭使声音更宏亮，高频延伸更广；高音其中一颗可360度调节方向，一颗定向，可根据不同的听音位置调节高音角度，使声音更完整，音场更宽广；ABS材质机身，防潮防霉，持久耐用；无边网罩设计，简洁百搭；额定功率：20W；额定阻抗：8Ω；灵敏度：92±2dB；频响：55HZ-20KHZ；开孔尺寸：Φ180-183mm；外部尺寸：Φ210×H105mm

## 插座
产品名称 | 型号 | 条形码 | 品牌 | 类别 | 单位 | 规格属性 | 规格组合 | 成本价 | 市场价 | 最低零售价 | 安装费 | 产品简介 | 图片
W1 AG玻璃斜五孔 |  | 6952554052001 | 知或居 | 电工照明/插座 | 个 | 颜色[玉石白¦水墨灰] | 玉石白 | 17.5 | 32 | 21.5 | 5 | 10A斜五孔插座；薄面板设计；电源参数：220V~ 电流：10A；
W1 AG玻璃斜五孔 |  |  | 知或居 | 电工照明/插座 | 个 |  | 水墨灰 | 17.5 | 32 | 21.5
W1 AG玻璃正五孔插座 |  | 6952554052002 | 知或居 | 电工照明/插座 | 个 | 颜色[玉石白¦水墨灰] | 玉石白 | 14.6 | 32 | 21.5 | 5 | 10A斜五孔插座；薄面板设计；电源参数：220V~ 电流：10A；
W1 AG玻璃正五孔插座 |  |  | 知或居 | 电工照明/插座 | 个 |  | 水墨灰 | 14.6 | 32 | 21.5
W1 16A三插插座 |  | 6952554052003 | 知或居 | 电工照明/插座 | 个 | 颜色[玉石白¦水墨灰] | 玉石白 | 16.6 | 30 | 21.5 | 5 | 16A三孔插座；薄面板设计；电源参数：220V~ 电流：16A；
W1 16A三插插座 |  |  | 知或居 | 电工照明/插座 | 个 |  | 水墨灰 | 16.6 | 30 | 21.5
W1一开五孔插座 |  | 6952554052004 | 知或居 | 电工照明/插座 | 个 | 颜色[玉石白¦水墨灰] | 玉石白 | 22.7 | 36 | 28 | 5 | 10A五孔插座+1开强电翘板单控开关；薄面板设计；电源参数：220V~ 电流：10A；
W1一开五孔插座 |  |  | 知或居 | 电工照明/插座 | 个 |  | 水墨灰 | 22.7 | 36 | 28
W1五孔插座+USB（快充） |  | 6952554052005 | 知或居 | 电工照明/插座 | 个 | 颜色[玉石白¦水墨灰] | 玉石白 | 49 | 75 | 62 | 5 | 10A五孔插座+USB-C口+USB-A口；薄面板设计；电源参数：220V~；电流：10A；快充：20W
W1五孔插座+USB（快充） |  |  | 知或居 | 电工照明/插座 | 个 |  | 水墨灰 | 49 | 75 | 62
W1 AG玻璃空白面板 |  | 6952554052006 | 知或居 | 电工照明/插座 | 个 | 颜色[玉石白¦水墨灰] | 玉石白 | 12.7 | 20 | 13 | 5 | 86盒尺寸；薄面板设计；
W1 AG玻璃空白面板 |  |  | 知或居 | 电工照明/插座 | 个 |  | 水墨灰 | 12.7 | 20 | 13
W1 AG玻璃一位电脑插座 |  | 6952554052007 | 知或居 | 电工照明/插座 | 个 | 颜色[玉石白¦水墨灰] | 玉石白 | 19.3 | 36 | 28 | 5 | 六类网络插座；薄面板设计；产品尺寸：86*86； 通讯类型：Cat.3e、非屏蔽； 接线类型：免工具打线模块。含保护门
W1 AG玻璃一位电脑插座 |  |  | 知或居 | 电工照明/插座 | 个 |  | 水墨灰 | 19.3 | 36 | 28
S系列超薄正5孔插座 |  | 6952554052011 | 悠觅 | 电工照明/插座 | 个 | 颜色[灰色¦白色] | 灰色 | 16 | 29.8 | 18 | 5 | 肤感磨砂材质、高弹性耐插拔插座、6.5mm超薄面板、通体V0级阻燃、锡磷青铜导片；10A正五孔插座；薄面板设计；电源参数：220V~ 电流：10A；
S系列超薄正5孔插座 | [6 empty] | 白色 | 16 | 29.8 | 18
S系列超薄斜5孔插座 |  | 6952554052012 | 悠觅 | 电工照明/插座 | 个 | 颜色[灰色¦白色] | 灰色 | 18 | 29.8 | 18 | 5 | 肤感磨砂材质、高弹性耐插拔插座、6.5mm超薄面板、通体V0级阻燃、锡磷青铜导片；10A斜五孔插座；薄面板设计；电源参数：220V~ 电流：10A；
S系列超薄斜5孔插座 | [6 empty] | 白色 | 18 | 29.8 | 18
S系列超薄16A3孔插座 |  | 6952554052013 | 悠觅 | 电工照明/插座 | 个 | 颜色[灰色¦白色] | 灰色 | 18 | 29.8 | 18 | 5 | 肤感磨砂材质、高弹性耐插拔插座、6.5mm超薄面板、通体V0级阻燃、锡磷青铜导片；16A三孔插座；薄面板设计；电源参数：220V~ 电流：16A；
S系列超薄16A3孔插座 | [6 empty] | 白色 | 18 | 29.8 | 18
S系列超薄单网口插座 |  | 6952554052014 | 悠觅 | 电工照明/插座 | 个 | 颜色[灰色¦白色] | 灰色 | 18 | 29.8 | 18 | 5 | 肤感磨砂材质、高弹性耐插拔插座、6.5mm超薄面板、通体V0级阻燃；六类网络插座；
S系列超薄单网口插座 | [6 empty] | 白色 | 18 | 29.8 | 18

## 填写说明
字段 | 说明
产品名称 | 必填；同一产品的多个规格组合请重复填写相同的产品名称
多工作表 | 支持同一文件包含多个工作表：每个工作表独立解析、校验后合并导入（「填写说明」等说明类工作表会自动跳过）；可按品类/供应商拆分到不同工作表，避免单个工作表行数过多
型号 | 普通产品必填；多规格产品按组合售卖，可不填
条形码 | 可选，留空将自动生成；同一产品的多个组合行请填相同条形码
品牌 | 填写实际名称，库中不存在时导入自动创建
类别 | 填写实际名称，库中不存在时导入自动创建；支持「父类/子类」两级写法（如「开关插座/智能面板」），缺失的层级会逐级自动创建
单位 | 销售单位，默认「个」
规格属性 | 仅多规格产品的首行填写，格式如 颜色[红色¦蓝色];按键[一开¦二开]（最多 3 个属性，属性值用 ¦ 分隔）
规格组合 | 每个组合填一行，只写组合名（各属性值用空格拼接，如「红色 一开」），价格写在本行三价列
成本价 / 市场价 / 最低零售价 | 普通产品必填；多规格产品的组合价写在本行对应列，留空表示继承产品价
安装费 | 该产品的固定安装费单价（元/台），留空默认 0，不能为负数
产品简介 | 可选说明文字
图片 | 可选，填写图片地址或在 Excel 中嵌入图片；多规格产品：首行图片同时作为产品主图/CAD 图标和首个组合的图片，其余组合行图片写入该行组合
提示 | 导入前请删除本模板中的示例行再填入您的数据；价格需满足 成本价 ≤ 最低零售价 ≤ 市场价